|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  THOÁT NƯỚC HÀ NỘI  Số: /BC-TNHN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  *Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2025* |

# BÁO CÁO NHANH

# V/v Báo cáo tình hình thoát nước do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 10 (Bualoi)

**Thời điểm 13h00' ngày 30/9/2025**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội;

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố Hà Nội;

- Sở Xây dựng Hà Nội.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kính báo cáo tình hình thoát nước do ảnh hưởng của trận mưa thời điểm 13h00 ngày 30/9/2025 như sau:

1. **Diễn biến mưa**:

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn Bão số 10 trên địa bàn Thành phố có mưa rải rác từ thời điểm 07h00’ đến 11h00’ và mưa tập trung với cường độ lớn từ 11h00’ đến 13h00’ (một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút), lượng mưa đo được từ 07h00’ đến 13h00’ ngày 30/9/2025 tại các khu vực trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khu vực** | **Lượng mưa** |  | **Khu vực** | **Lượng mưa** |
| Phường Hai Bà Trưng | 195,3 mm |  | Phường Thanh Liệt | 160 mm |
| Phường Ba Đình | 140,1 mm |  | Phường Yên Nghĩa | 88,9 mm |
| Phường Hoàn Kiếm | 102,1 mm |  | Phường Hà Đông | 74 mm |
| Phường Ô Chợ Dừa | 319,6 mm |  | Phường Yên Sở | 63 mm |
| Phường Tây Hồ | 190 mm |  | Phường Lĩnh Nam | 19,5 mm |
| Phường Thanh Xuân | 165,1 mm |  | Phường Bồ Đề | 29,4 mm |
| Phường Văn Miếu | 158,1 mm |  | Phường Việt Hưng | 20,6 mm |
| Phường Từ Liêm | 150,6 mm |  | Xã Vĩnh Thanh | 310,5 mm |
| Phường Đại Mỗ | 149 mm |  | Xã Thanh Trì | 166,5 mm |
| Phường Hoàng Liệt | 143,1 mm |  | Xã Đông Anh | 51,1 mm |
| Phường Tây Mỗ | 108,5 mm |  | Xã Thường Tín | 46,9 mm |
| Phường Khương Đình | 102 mm |  | Xã Hoài Đức | 43,3 mm |
| Phường Phú Lương | 101 mm |  | Xã Xuân Mai | 33,4 mm |
| Phường Hoàng Mai | 92,1 mm |  | Xã Phù Đổng | 11,1 mm |

1. **Mực nước trên hệ thống sông, kênh, hồ điều hòa:**

Mực nước trên các sông, hồ điều hòa tại thời điểm 13h00' ngày 30/9/2025 như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sông Tô Lịch (tại Hoàng Quốc Việt) | 6.11 m |  | Hồ Tây A TL (67 Trích Sài) | 6.06 m |
| Sông Tô Lịch (tại TL đập Thanh Liệt) | 4.94 m |  | Hồ Hoàn Kiếm | 7.92 m |
| Sông Lừ (tại TL CĐT Lừ Sét) | 3.01 m |  | Hồ Trúc Bạch | 6.51 m |
| Sông Kim Ngưu (TL cống quay) | 3.76 m |  | Hồ Linh Đàm | 2.74 m |
| Sông Sét (tại Cầu Nguyễn An Ninh) | 3.08 m |  | Hồ Thiền Quang | 4.48 m |
| Sông Nhuệ (tại Cống Hà Đông) | 5.59 m |  | Hồ Xã Đàn | 4.58 m |
| Kênh O | 2.73 m |  | Hồ Tai Trâu | 3.6 m |
| Kênh E | 1.85 m |  | Hồ Văn Quán | 5.33 m |

1. **Điểm úng ngập, đọng nước:**

- Về tình hình úng ngập: Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

* Biện pháp triển khai của Công ty:

+ Công ty bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập.

+ Vận hành hợp lý các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 bơm) và 100% công suất các trạm bơm: Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.

+ Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

1. **Công tác đảm bảo vận hành hệ thống thoát nước:**

- Ngay khi có mưa, Công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định. Đến 13h00' ngày 30/9/2025, trên địa bàn thành phố còn vẫn còn mưa, các lực lượng, phương tiện của Công ty vẫn tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy.

- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ từ trưa ngày 30/9/2025 đến chiều tối, Thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kính báo cáo.

Trân trọng ./.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Như trên;  - Văn phòng Thành uỷ; UBND TP (để b/c);  - Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP (để b/c);  - Sở Xây dựng (để b/c);  - Trung tâm QLHTKT Thành phố (để ph/h);  - Ban Lãnh đạo Công ty;  - Lưu: VT, TTGS. | |  | **KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**    **Phạm Ngọc Toàn** |
| **Phụ lục** | | | | |
| **Điểm úng ngập do ảnh hưởng trận mưa ngày 30/9/2025** | | | | |
| *(Kèm theo báo cáo nhanh số /BC-TNHN ngày 30/9/2025)* | | | | |
|  |  | | | |
| **TT** | **Điểm ngập lụt** | | | |
| 1 | Đại lộ Thăng Long (Hầm chui số 5, 6, Km9+656) | | | |
| 2 | Tổ dân phố số 1+4 Phường Yên Nghia | | | |
| 3 | Đường Quyết Thắng | | | |
| 4 | Yên Nghĩa (từ BX Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La) | | | |
| 5 | Khu TT18, P.Phú La | | | |
| 6 | Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8) | | | |
| 7 | Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội) | | | |
| 8 | Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê) | | | |
| 9 | Hoàng Quốc Việt (đại học Điện Lực) | | | |
| 10 | Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền | | | |
| 11 | Phố Xốm (đoạn cây xăng) | | | |
| 12 | Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình) | | | |
| 13 | Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ) | | | |
| 14 | Hoa Bằng (ngõ 99) | | | |
| 15 | Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa) | | | |
| 16 | Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC) | | | |
| 17 | Khu đô thị RESCO | | | |
| 18 | Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau KeangNam) | | | |
| 19 | Bùi Xương Trạch (SN49 đến SN93 Bùi Xương Trạch) | | | |
| 20 | Vương Thừa Vũ | | | |
| 21 | Nguyễn Trãi (trường ĐHKH và NV-bên chẵn làn xe buýt) | | | |
| 22 | Thụy Khuê (trường Chu Văn An - Dốc La Pho) | | | |
| 23 | Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm) | | | |
| 24 | Cao Bá Quát (cổng Cty Môi trường đô thị) | | | |
| 25 | Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt | | | |
| 26 | Nguyễn Khuyến (Khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt) | | | |
| 27 | Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều | | | |
| 28 | Lê Trọng Tấn ( từ SN 16 đến SN86 ) | | | |
| 29 | Thái Hà (ngõ 165, Bể bơi Thái Hà) | | | |
| 30 | 192 Quán Thánh | | | |
| 31 | Quan Nhân | | | |
| 32 | Ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương | | | |
| 33 | Đường 23B - Đoạn qua thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối | | | |
| 34 | Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình) | | | |
| 35 | Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn) | | | |
| 36 | Ngọc Hồi (SN611-673) | | | |
| 37 | 155 Phùng Hưng | | | |
| 38 | Nguyễn Xiển (từ ngã ba Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển đến ngõ 214) | | | |
| 39 | Hoàng Tích Trí | | | |
| 40 | Huỳnh Thúc Kháng (Ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng) | | | |
| 41 | Phố Tông Đản (khách sạn Thủy Tiên) | | | |
| 42 | Phùng Hưng - Bát Đàn - Đường Thành - Nhà Hỏa | | | |
| 43 | Phạm Ngọc Thạch (nhà B7 Phạm Ngọc Thạch) | | | |
| 44 | Ngã ba Nguyễn Trường Tộ - Phan Huy Ích | | | |
| 45 | Đường Thành - Hàng Nón | | | |
| 46 | Thái Hà (đoạn SN2- SN32) | | | |
| 47 | Lương Định Của (ngã ba ngõ 91 Lương Định Của) | | | |
| 48 | Quang Trung - Trần Quốc Toản | | | |
| 49 | Thợ Nhuộm (giữa phố) | | | |
| 50 | Ngã ba Tống Duy Tân - Điện Biên Phủ | | | |
| 51 | Ngã tư Tây Sơn - Thái Hà | | | |
| 52 | Đội Cấn (SN209- Chùa Bát Tháp) | | | |
| 53 | Liễu Giai (Ngân hàng Quân Đội) | | | |
| 54 | Thành công (Trước UBND Phường) | | | |
| 55 | Đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ) | | | |
| 56 | Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai) | | | |
| 57 | Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến | | | |
| 58 | Hồng Vân Long Vân (đài phun nước hồ Hoàn Kiếm) | | | |
| 59 | Mạc Thị Buởi | | | |
| 60 | Định Công | | | |
| 61 | Trương định (đồn công an Trương Định) | | | |
| 62 | Đường 2,5 Đền Lừ(cạnh hồ Đền Lừ) | | | |
| 63 | Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy) | | | |
| 64 | Trần Cung (cây xăng A38) | | | |
| 65 | Ngã năm Bà Triệu | | | |